## СН2 НН
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 1 квартале 2023г
№ п/п | ТП 6/0,4 кВ/РУ-6кВ | Месторасположение | Технические характеристики |  | Используемая мощность в отчетном периоде, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
|  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | к.1 А | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.155 | 0.165
2 | к.1 б | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.09 | 0.23
3 | к.10 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.3 | 0.204
4 | к.101 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.12 | 0.2
5 | к.102/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.23 | 0.27
6 | к.102/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.18 | 0.14
7 | к.103/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.17 | 0.334
8 | к.104/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.164 | 0.34
9 | к.104/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.21 | 0.11
10 | к.104 Р | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.095 | 0.105
11 | к.109 Р | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.14 | 0.06
12 | к.12 А | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.168 | 0.336
13 | к.12/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.068 | 0.436
14 | к.12/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.06 | 0.26
15 | к.13 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.032 | 0.288
16 | к.14 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.0496 | 0.1504
17 | к.15 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.128 | 0.376
18 | к.16 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.043 | 0.461
19 | к.17/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.038 | 0.282
20 | к.19 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.151 | 0.169
21 | к.2/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.08 | 0.424
22 | к.20 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.137 | 0.183
23 | к.202 | Варьеганское | 6/0,4 | 1.03 | 0.364 | 0.644
24 | к.204/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.041 | 0.159
25 | к.207 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.072 | 0.248
26 | к.209/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.167 | 0.153
27 | к.21 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.044 | 0.276
28 | к.210/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.009 | 0.311
29 | к.211/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.199 | 0.305
30 | к.212 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.044 | 0.276
31 | к.219/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.12 | 0.2
32 | к.22 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.324 | 0.18
33 | к.221 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.051 | 0.269
34 | к.221/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.012 | 0.492
35 | к.222/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
36 | к.222/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.041 | 0.463
37 | к.229/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.171 | 0.145
38 | к.229/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.1 | 0.22
39 | к.234 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.03 | 0.474
40 | к.235 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.266 | 0.238
41 | к.24 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.03 | 0.29
42 | к.244/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.266 | 0.054
43 | к.244/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.15 | 0.354
44 | к.25/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.25
45 | к.250 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.175 | 0.329
46 | к.251 | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.759 | 0.249
47 | к.253 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
48 | ТП Варьеганремонт | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.167 | 0.153
49 | к.27 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.65 | 0.347 | 0.173
50 | к.28/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
51 | к.28/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.182 | 0.138
52 | к.282/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.049 | 0.271
53 | к.289 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.067 | 0.253
54 | к.29/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.175 | 0.329
55 | к.290 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.177 | 0.143
56 | к.3/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.2 | 0.12
57 | к.3/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.047 | 0.273
58 | к.30/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.035 | 0.469
59 | к.307 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.129 | 0.375
60 | к.31 | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.397 | 0.611
61 | к.316 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.285 | 0.035
62 | к.32 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.078 | 0.242
63 | к.321 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.074 | 0.246
64 | к.329 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.041 | 0.463
65 | к.330/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.054 | 0.266
66 | к.337 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.047 | 0.273
67 | к.34/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.004 | 0.5
68 | к.34/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.16 | 0.16
69 | к.340 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.109 | 0.211
70 | к.341/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
71 | к.35 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.205 | 0.299
72 | к.36 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.114 | 0.39
73 | к.37 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.044 | 0.276
74 | к.38 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.033 | 0.471
75 | к.39 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
76 | к.40 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.014 | 0.49
77 | к.41/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.031 | 0.473
78 | к.42 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
79 | к.43 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.008 | 0.496
80 | к.44 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.02 | 0.484
81 | к.48 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.021 | 0.299
82 | к.5 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.089 | 0.231
83 | к.51 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.084 | 0.42
84 | к.52 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
85 | к.53 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
86 | к.54 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.068 | 0.132
87 | к.56 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.164 | 0.156
88 | к.57 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.084 | 0.42
89 | к.58 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.195 | 0.309
90 | к.59 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.088 | 0.232
91 | к.6/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
92 | к.6/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.007 | 0.313
93 | к.60 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.037 | 0.467
94 | к.62 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.16 | 0.068 | 0.06
95 | к.63/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
96 | к.64/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
97 | к.64/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.0992 | 0.2208
98 | к.65 №1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.172 | 0.332
99 | к.65 №2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.2 | 0.12
100 | к.66/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.144 | 0.176
101 | к.66/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.154 | 0.35
102 | к.66/3 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.076 | 0.428
103 | к.67/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.034 | 0.47
104 | к.67/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.039 | 0.161
105 | к.68/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.165 | 0.339
106 | к.68/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.283 | 0.221
107 | к.68/3 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.241 | 0.263
108 | к.69 | Варьеганское | 6/0,4 | 1 | 0.186 | 0.614
109 | к.70/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.82 | 0.184
110 | к.71 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.232 | 0.272
111 | к.73 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.007 | 0.193
112 | к.74 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.233 | 0.087
113 | к.75 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.118 | 0.202
114 | к.76 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.313 | 0.191
115 | к.77/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.015 | 0.305
116 | к.77/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.07 | 0.25
117 | к.77/3 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.153 | 0.167
118 | к.78/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.09 | 0.23
119 | к.78/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.138 | 0.062
120 | к.78/3 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.16 | 0 | 0.128
121 | к.79 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.142 | 0.362
122 | к.80/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
123 | к.80/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.082 | 0.238
124 | к.81 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.16 | 0 | 0.128
125 | к.82/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.069 | 0.251
126 | к.82/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.169 | 0.151
127 | к.83/3 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.158 | 0.162
128 | к.84 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.063 | 0.137
129 | к.85 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.165 | 0.155
130 | к.86/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.138 | 0.45
131 | к.86/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.114 | 0.206
132 | к.88 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.225 | 0.279
133 | к.9 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.369 | 0.135
134 | к.90 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
135 | к.91 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.204 | 0.3
136 | к.92 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.04 | 0.28
137 | к.95/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.111 | 0.209
138 | к.95/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.036 | 0.164
139 | к.97/1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.037 | 0.467
140 | к.97/2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.068 | 0.436
141 | к.98 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.231 | 0.273
142 | Передвижная 1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.3 | 0.02
143 | Передвижная 2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
144 | Передвижная 22 мкр | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.021 | 0.179
145 | Руссинтеграл | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.033 | 0.287
146 | ТП 1 ВЭН | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.193 | 0.127
147 | ТП 2 ВЭН | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.23 | 0.09
148 | ТП 2201 | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.239 | 0.769
149 | ТП 2202 | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.138 | 0.87
150 | ТП Геолад-1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.28 | 0.224
151 | ТП 3 СТО | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.015 | 0.185
152 | ТП 4 ЦКР | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.03 | 0.29
153 | ТП 5 (85 кот) | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.287 | 0.721
154 | ТП 2 АБК 2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.08 | 0.24
155 | ТП АБК ВН | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.11 | 0.394
156 | ТП Водозабор | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.062 | 0.258
157 | ТП ВПТУС | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.012 | 0.492
158 | ТП ГАИ | Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.028 | 0.172
159 | ТП КПП | Варьеганское | 6/0,4 | 0.04 | 0.012 | 0.02
160 | ТП Маслохоз. | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.309 | 0.699
161 | ТП Мачт.кот. | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.265 | 0.743
162 | Хим УРОНО1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.033 | 0.471
163 | Хим УРОНО2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.081 | 0.423
164 | ТП 1 РИТС2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.048 | 0.272
165 | КТП №3 КНС-2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.2 | 0.44
166 | КТП ДНС-2 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.246 | 0.394
167 | КТП 3 КНС-9 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.139 | 0.501
168 | КТП ЦПС | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.232 | 0.786
169 | к.8 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.179 | 0.141
170 | к.33 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.237 | 0.083
171 | к.264 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.04 | 0.28
172 | КТП-1 КНС-4 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.382 | 0.258
173 | ТП 13 УПН-1 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.046 | 0.594
174 | КТП-2 КНС-7 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.283 | 0.357
175 | КТП-2 КНС-9 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.346 | 0.294
176 | КТП-2 ДНС-6 | Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.202 | 0.806
177 | КТП-2 КНС-4 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.28 | 0.36
178 | КТП-3 КНС-6 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.362 | 0.278
179 | КТП-3 КНС-7 | Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.246 | 0.394
180 | База ВЭН | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.188 | 0.82
181 | Водозабор 2 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.1 | 0 | 0.8
182 | к.10 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.245 | 0.075
183 | к.11 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.105 | 0.0946
184 | к.12 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.13 | 0.374
185 | к.13 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.12 | 0.484
186 | к.159 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.365 | 0.643
187 | к.16 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.052 | 0.268
188 | к.17 №1 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.2 | 0.304
189 | к.17 №2 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
190 | к.171 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0 | 1.26
191 | к.18 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.058 | 0.262
192 | к.19 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.195 | 0.309
193 | к.2 №1 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.074 | 0.246
194 | к.2 №2 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.76 | 0.124
195 | к.20 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.038 | 0.162
196 | к.201 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
197 | к.204 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.232 | 0.776
198 | к.205 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0 | 0.64
199 | к.25 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
200 | к.26 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
201 | к.3 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.181 | 0.323
202 | к.307 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
203 | к.311 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
204 | к.312 №1 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.107 | 0.397
205 | к.312 №2 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.179 | 0.141
206 | к.32 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.128 | 0.192
207 | к.33 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.037 | 0.283
208 | к.34 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
209 | к.4 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.134 | 0.0658
210 | к.5 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.385 | 0.119
211 | к.6 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.124 | 0.38
212 | к.7 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.077 | 0.427
213 | к.8 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.022 | 0.482
214 | к.9 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.042 | 0.462
215 | КТП КНС-2 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.281 | 0.359
216 | КТП КУПНА 1 В/з 2 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.1 | 0.73 | 0.07
217 | КТП-1 КНС-1 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.119 | 0.521
218 | КТП-2 ДНС-1 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.309 | 0.699
219 | КТП-2 КНС-1 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.107 | 0.533
220 | КТП Передвижная 1 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
221 | КТП Передвижная 2 | Западно-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
222 | РУ 6 кВ № 1 "КНС-1" | Западно-Варьеганское | 6 | 0 | 2.766 | 3.099
223 | БР-3 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.01 | 0.19
224 | БР-1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.013 | 0.187
225 | к.1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.175 | 0.145
226 | к.1 б | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.309 | 0.011
227 | к.10 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.12 | 0.2
228 | к.102 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.093 | 0.227
229 | к.103 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
230 | к.104 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.148 | 0.356
231 | к.106 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.065 | 0.735
232 | к.107 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.006 | 0.498
233 | к.11 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.132 | 0.188
234 | к.12 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
235 | к.15 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.095 | 0.225
236 | к.16 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.229 | 0.275
237 | к.17 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.07 | 0.25
238 | к.18 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.045 | 0.459
239 | к.200 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.144 | 0.176
240 | к.202 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.066 | 0.134
241 | к.205 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
242 | к.206 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.028 | 0.172
243 | к.21 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.082 | 0.238
244 | к.211 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.052 | 0.148
245 | к.216/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.117 | 0.203
246 | к.219 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.058 | 0.262
247 | к.22 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
248 | к.220 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.042 | 0.278
249 | к.222 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.036 | 0.164
250 | к.234/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
251 | к.234/2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.336 | 0.168
252 | к.236 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.14 | 0.868
253 | к.237 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.093 | 0.411
254 | к.238 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.04 | 0.28
255 | к.243 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.211 | 0.109
256 | к.246 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.069 | 0.435
257 | к.248 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.1 | 0.22
258 | к.251 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.157 | 0.163
259 | к.252 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.08 | 0.12
260 | к.26 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
261 | к.263 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.31 | 0.01
262 | к.264 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 1.03 | 0.345 | 0.479
263 | к.266 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.042 | 0.158
264 | к.267 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
265 | к.27 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
266 | к.270 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.087 | 0.233
267 | к.271 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
268 | к.273 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.045 | 0.275
269 | к.274 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.2 | 0
270 | к.28 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
271 | к.29 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
272 | к.3/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.066 | 0.438
273 | к.30 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.048 | 0.272
274 | к.31 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.057 | 0.263
275 | к.32 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
276 | к.33 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
277 | к.33 б | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.087 | 0.113
278 | к.34 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
279 | к.35 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
280 | к.36 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.114 | 0.206
281 | к.36 Р | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.16 | 0.054 | 0.074
282 | к.37 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.055 | 0.265
283 | к.38 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
284 | к.4 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.287 | 0.033
285 | к.40 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.111 | 0.393
286 | к.41 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.074 | 0.43
287 | к.42 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
288 | к.43 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.026 | 0.478
289 | к.43/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.079 | 0.241
290 | к.44 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.37 | 0.134
291 | к.46/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.025 | 0.295
292 | к.46/2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
293 | к.51 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.272 | 0.048
294 | к.52 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.034 | 0.47
295 | к.52/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.057 | 0.263
296 | к.53 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.054 | 0.266
297 | к.54 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.096 | 0.224
298 | к.56 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.045 | 0.459
299 | к.57 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.061 | 0.443
300 | к.58 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.098 | 0.406
301 | к.59 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.108 | 0.396
302 | к.6/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.044 | 0.276
303 | к.61/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
304 | к.64 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.068 | 0.252
305 | к.65 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.205 | 0.115
306 | к.66 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.063 | 0.257
307 | к.60/2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.289 | 0.215
308 | к.67 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.082 | 0.238
309 | к.68 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.081 | 0.239
310 | к.70 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.65 | 0.31 | 0.21
311 | к.71 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.096 | 0.408
312 | к.72 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.05 | 0.454
313 | к.72/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.086 | 0.418
314 | к.73 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
315 | к.74 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.063 | 0.137
316 | к.76 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
317 | к.77 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.48 | 0.024
318 | к.77/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.129 | 0.191
319 | к.78 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
320 | к.8 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.068 | 0.252
321 | к.80 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
322 | к.82 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
323 | к.89 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.006 | 0.498
324 | к.9 №1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.29 | 0.214
325 | к.9 №2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.3 | 0.204
326 | к.90 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
327 | к.91 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.051 | 0.453
328 | к.92 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
329 | к.93 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.088 | 0.416
330 | к.94/2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.116 | 0.204
331 | к.96 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.018 | 0.302
332 | к.97 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
333 | к.98/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
334 | ТП 10 (СтКРС) | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.036 | 0.284
335 | ТП 11 (УТТ5) | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.139 | 0.181
336 | ТП 13 (кот КРС) | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.031 | 0.289
337 | ТП 14 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
338 | ТП 15 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.038 | 0.466
339 | ТП 16 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.017 | 0.183
340 | ТП 17 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.12 | 0.2
341 | ТП 2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.037 | 0.163
342 | ТП 4 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.018 | 0.302
343 | ТП 5 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.16 | 0.005 | 0.123
344 | ТП 6(База ВЭН) | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.45 | 0.558
345 | ТП 9 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.013 | 0.307
346 | КТП-1 КНС-2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.316 | 0.324
347 | КТП-2 КНС-2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.379 | 0.261
348 | КТП-2 КНС-4 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.289 | 0.351
349 | КТП-2 КСП | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.039 | 0.601
350 | КТП-3 КНС-3 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.181 | 0.459
351 | КТП-3 КНС-4 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.074 | 0.566
352 | КТП-4 ДНС-1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.388 | 0.369
353 | КТП-4 ДНС-2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.061 | 0.701
354 | КТП-6 КНС-1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.011 | 0.651
355 | КТП-7 КСП | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.272 | 0.368
356 | КТП-2 ДНС-2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.797 | 0.211
357 | к.27 Р | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.049 | 0.271
358 | к.204 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
359 | КТП-1 КНС-4 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.121 | 0.519
360 | КТП-1 КНС-1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.162 | 0.478
361 | КТП-1 ДНС-3 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 1.26 | 0.749 | 0.259
362 | КТП-1 КНС-3А | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.528 | 0.112
363 | КТП-2 КНС-3А | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.14 | 0.5
364 | КУПНА1 КНС-5 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
365 | КУПНА2 КНС-5 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
366 | к.98/2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.039 | 0.465
367 | к.223 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.156 | 0.164
368 | к.245 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.32 | 0
369 | к.265 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.002 | 0.318
370 | к.61/2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.046 | 0.458
371 | к.Р40 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.11 | 0.09
372 | к.208 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.056 | 0.144
373 | к. Р30 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.12 | 0.08
374 | к.9 №2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.035 | 0.469
375 | КТП-4 ЮНС | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.146 | 0.358
376 | к.209 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.146 | 0.174
377 | к.237 б | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.093 | 0.411
378 | к.300 передвижная | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.089 | 0.231
379 | к.6б/1 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.249 | 0.255
380 | к.6б/2 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.046 | 0.1536
381 | к.217 | Северо-Варьеганское | 6/0,4 | 0.25 | 0.044 | 0.156
382 | База ВЭН | Тагринское | 6/0,4 | 1.26 | 0.443 | 0.565
383 | к.1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.056 | 0.264
384 | к.104/1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0.011 | 0.189
385 | к.104/2 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.22 | 0.1
386 | к.105/1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.18 | 0.324
387 | к.16/2 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.298 | 0.206
388 | к.106 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0.086 | 0.114
389 | к.12 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
390 | к.121 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.184 | 0.136
391 | к.122 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.208 | 0.112
392 | к.13 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.0256 | 0.2944
393 | к.14 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.184 | 0.32
394 | к.15 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.22 | 0.1
395 | к.16/1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0.2 | 0
396 | к.17 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.083 | 0.237
397 | к.18 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.055 | 0.265
398 | к.21 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
399 | к.22 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.031 | 0.289
400 | к.23 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.019 | 0.485
401 | к.24 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.024 | 0.48
402 | к.28 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
403 | к.3 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.094 | 0.51
404 | к.30 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.042 | 0.278
405 | к.32 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.06 | 0.444
406 | к.34 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.076 | 0.428
407 | к.35 №1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.091 | 0.413
408 | к.37 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
409 | к.38 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
410 | к.4 №1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.18 | 0.14
411 | к.4 №2 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.26 | 0.06
412 | к.35 №2 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.158 | 0.162
413 | УПН №1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.332 | 0.172
414 | к.41 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.034 | 0.286
415 | к.42 | Тагринское | 6/0,4 | 0.65 | 0.016 | 0.52
416 | к.44 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.259 | 0.245
417 | к.45 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.061 | 0.443
418 | к.46 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.136 | 0.368
419 | к.49 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.064 | 0.256
420 | к.5 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.09 | 0.23
421 | к.5 Б | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
422 | к.50 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.246 | 0.258
423 | к.6 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
424 | к.7 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
425 | к.73 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0 | 0.504
426 | к.76 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.348 | 0.156
427 | к.77 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.23 | 0.09
428 | к.79 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.171 | 0.333
429 | к.83/1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.081 | 0.423
430 | к.83/2 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.23 | 0.274
431 | к.81 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0.068 | 0.132
432 | к.86 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0.184 | 0.016
433 | к.87 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.144 | 0.176
434 | к.88 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0.064 | 0.136
435 | к.9 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.023 | 0.297
436 | к.92 | Тагринское | 6/0,4 | 0.25 | 0.001 | 0.199
437 | к.93 | Тагринское | 6/0,4 | 0.63 | 0.139 | 0.365
438 | к.96 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.128 | 0.192
439 | к.98 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.096 | 0.224
440 | к.99 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0.098 | 0.222
441 | ТП ДНС-1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.8 | 0.419 | 0.221
442 | ТП КНС-1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.8 | 0.453 | 0.187
443 | ТП КНС-4 | Тагринское | 6/0,4 | 0.8 | 0.319 | 0.321
444 | ТП УПН КНС-1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.8 | 0.343 | 0.297
445 | ТП ЦПС | Тагринское | 6/0,4 | 1.26 | 0.424 | 0.584
446 | Передвижная 1 | Тагринское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
447 | РУ 6 кВ № 2 "КНС-1" | Тагринское | 6 | 0 | 6.452 | 0.498
448 | РУ 6 кВ "КНС-3" | Тагринское | 6 | 0 | 2.271 | 2.929
449 | ТП Азотная | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.025 | 0.295
450 | База ср7 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.5 | 0.129 | 0.271
451 | ЦДНГ-2 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.63 | 0.135 | 0.369
452 | БПО-1 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0.018 | 0.182
453 | БПО-2 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
454 | ТП БПТО | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
455 | ВМУ | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
456 | к.30 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
457 | к.14 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0.086 | 0.114
458 | к.15 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
459 | к.39 №1 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.1 | 0.22
460 | к.39 №2 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.23 | 0.09
461 | к.23 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0.048 | 0.152
462 | к.24 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.65 | 0.042 | 0,2/0,278
463 | к.29 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 1.26 | 0.575 | 0.433
464 | к.30 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
465 | к.31 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.128 | 0.192
466 | к.35 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.08 | 0.24
467 | к.36 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0.006 | 0.194
468 | к.37 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
469 | к.38 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0.005 | 0.195
470 | к.43 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
471 | к.44 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0.005 | 0.195
472 | к.46 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.007 | 0.313
473 | к.50 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.087 | 0.233
474 | к.8 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
475 | к.83 №1 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.125 | 0.195
476 | к.83 №2 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.1 | 0.22
477 | к.91 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.051 | 0.269
478 | к.95 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.65 | 0.128 | 0.392
479 | к.97 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
480 | передвижная 1 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
481 | передвижная 2 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
482 | к.39 №3 | Северо-Хохряковское | 6/0,4 | 0.4 | 0.15 | 0.17
483 | РУ 6 кВ № 1 "КНС-1" | Северо-Хохряковское | 6 | 0 | 1.393 | 2.267
484 | ТП жил.городок | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.073 | 0.127
485 | ТП СР 9 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.063 | 0.015 | 0.035
486 | ТП БПТОи КО | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.11 | 0.09
487 | к.146 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.11 | 0.21
488 | к.107 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.045 | 0.275
489 | к.13 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
490 | к.14/1 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
491 | к.14/2 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.038 | 0.162
492 | к.15/1 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
493 | к.15/2 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
494 | к.16 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.086 | 0.234
495 | к.17 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.01 | 0.19
496 | к.2 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.122 | 0.078
497 | к.20 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
498 | к.21 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.034 | 0.286
499 | к.22 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.63 | 0.009 | 0.495
500 | к.23/1 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.042 | 0.278
501 | к.23/2 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.075 | 0.245
502 | к.12 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
503 | к.24/1 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
504 | к.25 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.055 | 0.145
505 | к.28/2 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
506 | к.29 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.02 | 0.3
507 | к.3 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.63 | 0.102 | 0.402
508 | к.30/1 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.055 | 0.145
509 | к.33 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
510 | к.34 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
511 | к.35 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.13 | 0.0698
512 | к.36 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0.043 | 0.277
513 | к.5 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.011 | 0.189
514 | к.56 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.03 | 0.17
515 | к.6 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.012 | 0.188
516 | к.61 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.5 | 0.2 | 0.2
517 | к.62 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
518 | к.7/1 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
519 | к.7/2 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
520 | к.8/1 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0.013 | 0.18688
521 | к.8/2 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.25 | 0 | 0.2
522 | к.108 | Бахиловское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
523 | ВЭН | Бахиловское | 6/0,4 | 1.26 | 0.566 | 0.442
524 | РУ 6 кВ № 1 "КНС-1" | Бахиловское | 6 | 0 | 2.604 | 2.656
525 | База ср 10 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.233 | 0.087
526 | к.12 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 1.03 | 0.433 | 0.585
527 | к.14/3 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.028 | 0.476
528 | к.160/1 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.131 | 0.189
529 | к.160/3 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.8 | 0 | 0,32/0,32
530 | к.150/4 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 1.03 | 0.682 | 0.322
531 | к.18 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.003 | 0.347
532 | к.19/2 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0.32
533 | к.20/1 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.12 | 0.2
534 | к.20/2 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.15 | 0.354
535 | к.21/1 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.311 | 0.193
536 | к.21/2 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.184 | 0.136
537 | к.21/3 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.12 | 0.2
538 | к.25/3 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.8 | 0.346 | 0.294
539 | к.26/2 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.038 | 0.282
540 | к.32/2 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.075 | 0.429
541 | к.35/2 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.09828 | 0.40572
542 | к.43/3 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.103 | 0.401
543 | ЦДНГ | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.63 | 0.1 | 0.404
544 | Шламонакопитель | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.058 | 0.446
545 | к.200/1 | Верхне-Колик-Еганское | 6/0,4 | 0.4 | 0.18 | 0.14